## izmjena-II
IZMJENE I DOPUNE POPISA PRIORITETA zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija za 2004. godinu
UKUPNO ISTARSKA ŽUPANIJA: |  | plan 2004. | izmjene i dopune plana 2004.
|  | 18500000 | 18500000
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA |  | 5250000 | 5250000
1. | Investicijsko ulaganje | 4030500 | 4018383.01
1.1. | Vozilo za patronažu /1/ (Labin) | 66000 | 66000
1.2. | Vozila za hitnu medicinsku pomoć /7/ (Buzet,Labin,Poreč x 2, Pula,Umag x 2) | 2344500 | 2344500
1.3. | Kombi vozilo za prijevozne potrebe dijalize /1/ (Labin) | 210000 | 210000
1.4. | Plameni fotometar /1/ (Labin) | 52000 | 37798.65
1.5. | Oprema za hitnu medicinsku pomoć (aparat za snimanje poziva x 2, torbe za liječnike i med.sestre, stolovi, inhalator x 3, aspirator x 2, glukometar x 2, vaga za dojenčad x 2, lupa sa svjetiljkama, 12 stalaka za infuziju) (Pazin,Pula, Rovinj) | 230000 | 279219.59
1.6. | Defibrilator x 4 (Pula, Rovinj) | 440000 | 440000
1.7. | Pulsni oksimetar x 2 (Rovinj) | 30000 | 30000
1.8. | Oprema za opću medicinu i patronažu (vakum aspirator x 1, prsluk za imobilizaciju KED x 7, daske za imobilizaciju x 7, termo pokrivači x 7) (Pula) | 40000 | 40000
1.9. | EKG x 2 (Pula) | 50000 | 50000
1.10. | Uredska oprema (stolovi,stolice,ormari) (Pula) | 80000 | 51679.67
1.11. | Klima uređaji (10 kom) (Pula) | 70000 | 51185.1
1.12. | Mamomat (učešće) (Rovinj) | 115000 | 115000
1.13. | Zubna stolica s opremom (Pazin) | 192000 | 192000
1.14. | Kuhinjska oprema za stacionar (Pazin) | 111000 | 111000
2. | Investicijsko i tekuće održavanje | 1199500 | 1211616.99
2.1. | Zamjena plamenika kotla centr. grijanja (Labin) | 65000 | 69926.22
2.2. | Sanacija osmoze na dijalizi (Labin) | 12500 | 24088.9
2.3. | Izmjena stropova u stacionaru (Pazin) | 182000 | 160897.66
2.4. | Rekonstrukcija kotlovnice u dječjem dispanzeru (Rovinj) | 70000 | 90254.14
2.5. | Građevinski i ostali radovi u kuhinji stacionara (Pazin) | 118000 | 118000
2.6. | Sanacija i zamjena prozora (Pazin) | 207000 | 207000
2.7. | Uređenje prilazne rampe (Pazin) | 40000 | 0
2.8. | Rekonstrukcija III. kata zgrade stomatologije (Pula) | 180000 | 100000
2.9. | Održavanje vozila (Pula) | 215000 | 353450.07
2.10. | Održavanje vanjskih ambulanti (Vodnjan, Marčana, Medulin, Barban, Fažana, Svetvinčenat, Bale, Kanfanar) | 110000 | 88000
3. | Informatizacija zdravstvene djelatnosti | 20000 | 20000
3.1. | Oprema /2 računala/ (Rovinj) | 20000 | 20000
BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU "Prim.dr. Martin Horvat" ROVINJ |  | 750000 | 750000
1. | Investicijsko ulaganje | 550000 | 580000
1.1. | Nabavka i ugradnja opreme za kemijski tretman bazenske vode | 230000 | 231946.4
1.2. | Medicinska oprema (galvanska kupka x 2, podvodna masaža, magneti x 3, aparat za stimulaciju, aparat za D.D. galv. IFS, stolovi za vježbanje x 3) | 120000 | 148053.6
1.3. | Vozilo /1/ | 200000 | 200000
2. | Investicijsko i tekuće održavanje | 200000 | 170000
2.1. | Tekuće održavanje opreme - kuhinja | 15000 | 5231.62
2.2. | Tekuće održavanje opreme - praona | 20000 | 24034
2.3. | Tekuće održavanje kotlovnice | 20000 | 6954
2.4. | Tekuće održavanje - I. odjel | 10000 | 0
2.5. | Tekuće održavanje - III. odjel | 10000 | 0
2.6. | Tekuće održavanje - terapija | 20000 | 27685.43
2.7. | Tekuće održavanje vodovodne instalacije | 10000 | 0
2.8. | Tekuće održavanje informatičke opreme | 50000 | 22070.48
2.9. | Tekuće održavanje i popravci ostale opreme | 45000 | 46387.57
2.10. | Održavanje okoliša | 0 | 24375.6
2.11. | Tekuće održavanje - RTG kabinet | 0 | 13261.3
3. | Informatizacija zdravstvene djelatnosti | 0 | 0
OPĆA BOLNICA PULA |  | 11500000 | 11500000
1. | Investicijsko ulaganje | 8233000 | 7538573.63
1.1. | Četverostanične galvanske kupke /1/ (Fizikalna terap.) | 48000 | 0
1.2. | Kada za podvodnu masažu /1/ (Fizikalna terap.) | 50000 | 0
1.3. | Aparat za galvansku struju /2/ (Fizikalna terap.) | 21000 | 0
1.4. | U.V. lampa /1/ (Kožni) | 150000 | 0
1.5. | Vaginalna sonda za UZV kolor-dopler /1/ (Ginekolog.) | 49000 | 76251.37
1.6. | Operacijski stol za carske rezove /1/ (Ginekolog.) | 110000 | 110000
1.7. | Stroj za automatsko bojenje /1/ (Citologija) | 120000 | 120000
1.8. | Hladnjak /3/ (1 u I. tromj.) (Patologija) | 300000 | 0
1.9. | Aparat za anesteziju /1/ (Anestezija) | 464000 | 628000
1.10. | Defibrilator za operacijske sale (kirurgija, ginekologija, ORL, JIL) /3/ | 168000 | 168000
1.11. | Elektrokauter s izvorom hladnog svijetla (ORL) | 70000 | 70000
1.12. | Elektrokauter manji, za ambulantne zahvate (ORL) | 30000 | 30000
1.13. | Audiometar /1/ (ORL) | 30000 | 30000
1.14. | Kompjutorizirani perimetar /1/ (Očni) | 119000 | 119000
1.15. | SPALT LAMPA /1/ (Očni) | 50000 | 0
1.16. | Sonda za fakoemulzifikaciju /1/ (Očni) | 50000 | 46360
1.17. | Aparat za EMG s evociranim potencijalima /1/ (Neurologija) | 280000 | 232470.69
1.18. | Aparat za suho odmrzavanje plazme /1/ (Transfuziolog.) | 50000 | 50000
1.19. | Inkubator za trombocite /1/ (Transfuziolog.) | 35000 | 0
1.20. | Zamrzivač za brzo zamrzavanje plazme /1/ (Transfuziolog.) | 140000 | 0
1.21. | Aparat za neinvazivnu vaskularnu dijagnostiku /1/ (Kirur.) | 300000 | 0
1.22. | Operacijski stol /3/ (Kirurgija) | 1550000 | 1550000
1.23. | Komplet ekstenzijskih dodataka za op. stolove (Kirurgija) | 190000 | 0
1.24. | Kauteri /2/ (Kirurgija) | 260000 | 260000
1.25. | Digestor za onkološku ambulantu /1/ (Interni) | 49000 | 0
1.26. | Monitori za hemodijalizu /2/ | 350000 | 319396
1.27. | UZV color dopler (Interni) | 550000 | 550000
1.28. | Sanitarni čvor /4/ | 60000 | 0
1.29. | Ventilacija | 25000 | 0
1.30. | Endovideo sustav /3 rate/ - Interni | 360000 | 507051.37
1.31. | Hematološki brojač (Laboratorij) | 300000 | 351229.46
1.32. | Acidobazni uređaj | 105000 | 150000
1.33. | Reverzna osmoza | 150000 | 236887.4
1.34. | Aspiratori /1/ | 35000 | 35000
1.35. | Ormari za arhiviranje /2/ | 40000 | 40000
1.36. | Automatska komora za razvijanje filmova | 175000 | 175000
1.37. | Obdukcijski stolovi /2/ | 130000 | 0
1.38. | Dizalica - patologija /1/ | 30000 | 0
1.39. | Tamna komora | 175000 | 0
1.40. | Portabilni EKG /2/ (Interni, Neurologija) | 50000 | 50000
1.41. | Pulsoksimetar (Kirurgija) | 15000 | 15000
1.42. | Stolovi i kolica za Hitni prijem | 0 | 184000
1.43. | Kazete, negatoskop za mamograf RTG | 0 | 90000
1.44. | Instrumenti za traumatologiju | 0 | 162000
1.45. | Projektna dokumentacija za izgradnju nove bolnice | 1000000 | 1000000
1.46. | Oprema za distribuciju hrane (termoporti, termos lonci, lonci za špinom, jelonoše) | 0 | 94000
1.47. | Oprema za kuhinju (frižideri, friteze) | 0 | 88927.34
2. | Investicijsko i tekuće održavanje | 2622000 | 3559426.37
2.1. | Ličenje postojećih prostorija - prizemlje ginekologije | 40000 | 0
2.2. | Servisiranje anestezioloških aparata s monitoringom | 50000 | 30000
2.3. | Servisiranje respiratora (Anestezija) | 30000 | 50000
2.4. | Servisiranje monitora (Anestezija) | 30000 | 30000
2.5. | Novi prostori kožne poliklinike (premještaj) | 145000 | 0
2.6. | Pregrade za nove prostore transfuzije | 90000 | 83370.23
2.7. | Centralni kisik (Interni) | 50000 | 80000
2.8. | Staklena pregrada šaltera u poliklinici (Kirurgija) | 20000 | 0
2.9. | Pregrada između bolesnika i snimaonice (Radiologija) | 25000 | 23000
2.10. | Radovi na održavanju kotlovnice | 35000 | 80000
2.11. | Pneumatska regulacija ventilacijskih kanalna | 50000 | 0
2.12. | Servisiranje vakum pumpi "Drager" lokacija Negrijeva i Zagrebačka | 50000 | 50000
2.13. | Servisiranje kompresora za održavanje tlaka u mreži lokacija Negrijeva i Zagrebačka | 30000 | 30000
2.14. | Redovni godišnji servis agregata na obje lokacije | 30000 | 31720
2.15. | Generalno servisiranje dizala na obje lokacije | 740000 | 95989.6
2.16. | Generalni remont stroja za pranje rublja PCH 100 | 180000 | 110000
2.17. | Generalno servisiranje slagačice | 20000 | 25000
2.18. | Izrada i doprema aluminijskih kolica za prijevoz rublja u pogonu | 20000 | 0
2.19. | Stolarski radovi na obje lokacije - prozori, vrata, stijene.. | 100000 | 0
2.20. | Servisiranje automatike centralnog grijanja | 95000 | 94489
2.21. | Uređenje hidrantske mreže | 120000 | 270000
2.22. | Sanacija energetskog voda | 212000 | 342000
2.23. | Prometno rješenje na lokaciji Zagrebačka 30 | 130000 | 196000
2.24. | Uređenje transfuzije | 70000 | 70000
2.25. | Uređenje dermatološke poliklinike | 30000 | 0
2.26. | Održavanje informatičkog sustava | 230000 | 380000
2.27. | Sanacija krova - Interni | 0 | 249327.88
2.28. | Popravak EEG uređaja | 0 | 47000
2.29. | Održavanje rashladnih komora i klima uređaja | 0 | 90000
2.30. | Tekuće održavanje opreme i prostora -Laboratorij | 0 | 46000
2.31. | Održavanje prostora - Patologija | 0 | 21000
2.32. | Rekonstrukcija rashladnih komora i popravak hladnjaka | 0 | 41536.61
2.33. | Zidarski radovi u kuhinji | 0 | 24000
2.34. | Izrada aluminijskih vratiju na glavnom ulazu u kuhinju i na ekonomskom ulazu | 0 | 12845.38
2.35. | Popravak strojeva za pranje crnog i bijelog suđa | 0 | 36987.67
2.36. | Plinifikacija kuhinje | 0 | 90000
2.37. | Servisiranje plinskih peći, štednjaka i kotla | 0 | 30000
2.38. | Cjevovod rashladne vode Kirurgija-Anestezija | 0 | 100000
2.39. | Podstanice za grijanje tople vode na Ginekologiji | 0 | 80000
2.40. | Održavanje medicinske opreme - Kirurgija | 0 | 80000
2.41. | Popravak cjevovoda na Zaraznom | 0 | 35000
2.42. | Reducir ventili - Sterilizacija | 0 | 30000
2.43. | Sanacija krovišta Dijaliza-Anestezija | 0 | 45000
2.44. | Sanacija krovišta - Transfuzija | 0 | 110000
2.45. | Održavanje med. Opreme RTG | 0 | 80000
2.46. | Održavanje opreme za sterilizaciju | 0 | 40000
2.47. | Održavanje opreme na hemodijalizi | 0 | 120000
2.48. | Saniranje udarnih rupa u bolničkom krugu | 0 | 11956
2.49. | Sanacija propuštanja plina u krugu bolnice | 0 | 22204
2.50. | Održavanje medicinske opreme - ORL | 0 | 20000
2.51. | Održavanje sanitetskih vozila | 0 | 25000
3. | Informatizacija zdravstvene djelatnosti | 645000 | 402000
3.1. | Software (prelazak inf. sustava bolnice iz DOS-a u Windows okruženje) | 460000 | 0
3.2. | Hardware (serveri bolničkog inf. sustava) | 185000 | 242000
3.3. | Licence za Windows | 0 | 160000
ISTARSKA ŽUPANIJA - HITNE INTERVENCIJE |  | 1000000 | 1000000